| Lote 01 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QTD | PREÇO TOTAL | PRAZO DE ENTREGA |
| 1 | Serviço de pintura externa do Prédio do Centro de Divulgação Científica e Cultural da Universidade de São Paulo, Rua Nove de Julho 1227 Centro – São Carlos SP, com fornecimento de mão-de-obra, material, ferramentas, equipamentos, maquinários, transportes, alimentação, etc, e Serviço de pintura externa do Prédio do Observatório Dietrich Schiel do Centro de Divulgação Científica e Cultural da Universidade de São Paulo, Av. Dr. Carlos Botelho, 1.465, Centro, São Carlos SP, com fornecimento de mão-de-obra, material, ferramentas, equipamentos, maquinários, transportes, alimentação, etc, | Serviço | 1 |  |  |
| Valo total da Proposta ( CDCC + OBSERVATORIO) = R$.......................... (.............................................................................................................................................................................) |  |  |  |  |  |

Prédio do Centro de Divulgação Científica e Cultural

| ITEM | DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE | UNID | QUANT | VALOR UNIT |  | TOTAL |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.00.00 | EDIFÍCIO SEDE |  |  |  |  |  |  |
| 01.01.00 | PINTURA EXTERNA |  |  |  |  |  |  |
| 01.01.01 | Limpeza e reparos de trincas das superfícies de alvenarias | m² | 1.310,00 |  |  |  |  |
| 01.01.02 | Remoção de revestimento de reboco contaminado | m² | 20,00 |  |  |  |  |
| 01.01.03 | Reconstrução de revestimento de reboco | m² | 20,00 |  |  |  |  |
| 01.01.04 | Pintura Látex Acrílico sobre superfícies rebocadas | m² | 1.310,00 |  |  |  |  |
| 01.01.05 | Pintura Látex Acrílico em faixas e barrados | m² | 430,00 |  |  |  |  |
| 01.01.06 | Preparação das esquadrias de ferro, face interna e externa | m² | 120,00 |  |  |  |  |
| 01.01.07 | Pintura externa e interna das esquadrias metálicas | m² | 120,00 |  |  |  |  |
| 01.01.08 | Limpeza e preparação do guarda corpo da sacada e suportes das bandeiras | m² | 24,00 |  |  |  |  |
| 01.01.09 | Pintura guarda corpo da sacada e suportes das bandeiras | m² | 24,00 |  |  |  |  |
| 01.02.00 | FECHAMENTOS |  |  |  |  |  |  |
| 01.02.01 | Preparação das superfícies dos pilares, da mureta da grade e muros da divisa | m² | 220,00 |  |  |  |  |
| 01.02.02 | Pintura dos pilares da mureta da grade e dos muros da divisa | m² | 220,00 |  |  |  |  |
| 01.02.03 | Limpeza e preparação do gradil e portões | m² | 60,00 |  |  |  |  |
| 01.02.04 | Pintura do gradil e portões | m² | 60,00 |  |  |  |  |
|  | Obs. Não incluir o portão principal, que será restaurado |  |  |  |  |  |  |
|  | Total parcial do item |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL CDCC |  |  |  |  |  |  |

Prédio do Observatório Dietrich Schiel

| ITEM | DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE | UNID | QUANT | VALOR UNIT | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.00.00 | PINTURA |  |  |  |  |
| 01.01.00 | SUPERFÍCIES DE ALVENARIA |  |  |  |  |
| 01.01.01 | Preparação das superfícies de alvenaria para repintura | vb | 1,00 |  |  |
| 01.01.02 | Preparação de superfície de 5 pilares de concreto p/ repintura | vb | 1,00 |  |  |
| 01.01.03 | Pintura Látex acrílico em superfícies de alvenaria | m² | 360,00 |  |  |
| 01.01.04 | Pintura Látex acrílico em 5 pilares Ø25 cm | m² | 20,00 |  |  |
|  | Obs.: Incluído no escopo dos trabalhos a pintura das paredes do Centro Cultural que fazem face com o observatório. Não serão pintados os caixilhos dessas paredes. |  |  |  |  |
| 01.02.00 | PINTURA DE LAJES DE FORRO |  |  |  |  |
| 01.02.01 | Pintura das lajes de forro do hall do piso térreo e do hall do 1° piso | m² | 70,00 |  |  |
| 01.03.00 | CALHAS, RUFOS E CONDUTORES |  |  |  |  |
| 01.02.01 | Pintura esmalte sintético nas calhas, rufos, condutores de águas pluviais, e tubulação elétrica aparente | vb | 1,00 |  |  |
| 01.04.00 | ESQUADRIAS METÁLICAS |  |  |  |  |
| 01.03.01 | Preparação das superfícies de esquadrias metálicas p/ repintura | vb | 1,00 |  |  |
| 01.03.02 | Pintura esmalte em janelas tipo basculante | m² | 20,50 |  |  |
| 01.03.03 | Pintura esmalte em portas tipo caixilho (vidro e perfilado) | m² | 16,50 |  |  |
| 01.03.04 | Pintura esmalte em portas em chapa (sem vidros) | m² | 9,50 |  |  |
| 01.05.00 | GUARDA-CORPOS E CORRIMÃOS |  |  |  |  |
| 01.04.01 | Preparação das superfícies de guardas corpo e corrimãos | vb | 1,00 |  |  |
| 01.04.02 | Pintura esmalte em guarda-corpos c/ 6 tubos | ml | 42,00 |  |  |
| 01.02.03 | Pintura esmalte em guarda-corpos com tela de alambrado | ml | 35,00 |  |  |
| 01.02.04 | Pintura esmalte em corrimão tubular (1 tubo) | ml | 38,00 |  |  |
| 01.02.05 | Pintura esmalte corrimão tubular em escadas e rampas (2 tubos) | ml | 57,50 |  |  |
| 01.06.00 | ESCADAS METÁLICAS |  |  |  |  |
| 01.05.01 | Preparação das superfícies metálicas para a pintura | vb | 1,00 |  |  |
| 01.05.02 | Pintura esmalte da estrutura, pisos e espelhos metálicos | m² | 43,00 |  |  |
| 01.07.00 | PISOS E CALÇADAS |  |  |  |  |
| 01.07.01 | Preparação e reparos de pisos e calçadas | vb | 1,00 |  |  |
| 01.07.02 | Pintura de piso do hall do térreo e do 1° pavimento com epóxi Azul Del Rey | m² | 70,00 |  |  |
| 01.07.03 | Pintura de calçadas e pisos externos com tinta epóxi para piso na cor concreto | m² | 290,00 |  |  |
| 01.05.00 | CÚPULA |  |  |  |  |
| 01.05.01 | Preparação da superfície de fibra de vidro para repintura | vb | 1,00 |  |  |
| 01.02.06 | Pintura epóxi em superfície de fibra de vidro | m² | 68,00 |  |  |
|  | Total parcial do item |  |  |  |  |
|  | TOTAL OBSERVATORIO |  |  |  |  |